MESA Exam 5 N-Terminal Pro–B-Type Natriuretic Peptide Data Set Variable Guide

| Data Set name : | MESAe5as253_NTproBNP_20160315 |
| --- | --- |
| Ancillary Study PI : | Susan Heckbert |
| PI Contact Information : | heckbert@u.washington.edu |

| Order | Variable | Variable Description | Value Labels and Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | idno | MESA ID Number |  |
| 2 | ntprbnp5 | N-Terminal Pro–B-Type Natriuretic Peptide (pg/ml) | Roche e411 Analyzer electrochemiluminescence immunoassay CAT #04842464160 LOT #173210 exp 11/2014 STD LOT # 172615 STD RANGE: 5-35000 pg/ml Dil 1:2 Run by JPS on serum Acceptable Range: 5-70000 pg/ml Inter-assay CVs: 4.03%, 3.05%, 3.18% |
| 3 | ntprbnp5m | Missing Value Code: N-Terminal Pro–B-Type Natriuretic Peptide | -333: Undetectable low < 5 -888: Insufficient volume for testing |
| 4 | bnpruncom5 | NTproBNP Comments |  |
| 5 | bnpruntt5 | Days from Baseline to Exam 5 NTproBNP Run Date |  |